## Лист1
Приложение 1
№п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Краткая характеристика | ед.измерения | кол-во | цена за единицу
1 | Многофункциональный фетальный монитор (кардиотокогракфия плода) Предназначена для использования в акушерских стационарах для предродовой и интранатальной диагностики состояния плода. Представляют собой современные многофункциональные кардиотокографы. Фетальные мониторы оснащены принтером: печать результатов исследования на бумаге формата А4 или B5. Особенности фетального монитора: • Ультразвуковая частота 1,0 МГц • Точный FHR и UC тренд • Автоматическое обнаружение движения эмбриона • Легко читаемый тренд данных (FHR,UC) фетального монитора • Диаграммная бумага формата A4 • Детальное аннотирование записей • Лёгкость монитора фетального в установке и использовании • Громкость, информация по UC, тревога, кнопки записи • Функция тревоги фетального монитора FHR высокий/низкий Многофункциональный фетальный монитор с высокой чувствительностью для плода. Обеспечивающее наилучшее качество сигнала пульса плода с чувствительностью 1 МГц. С помощью четких сигналов пульса и тенденции UC, которые распечатываются на бумаге для схем | Габариты 296 х 305,5 х 92,5 мм, Вес 2,9 кг Дисплей 7 сегментный светодиодный дисплей 2 канала (Пульс плода, маточное сокращение), записывающее устройство. Метод: Термальная печать. Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин, Функция подачи бумаги. Электропитание Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А. Исходящая: 18 В, 2.5 А Внешняя связь RS-232C: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно). Температура Рабочая температура: 10°- 40° С, Температура хранения: -10-60° С. ЧСС плода, Входящий сигнал: ультразвуковой допплер .Ультразвуковая частота: 1МГц , Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 Способ детектирования: автокорреляция. Диапазон ЧСС плода: 240 уд/мин , Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин. Маточное сокращение Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание. Диапазон измерения: 0-99 ед. Измерение движения плода Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС Спецификации окружающей среды. Температура эксплуатации: 15°C to 30°C ,Температуры хранения: - 10°C to 60°C. Относительная влажность при эксплуатации и хранении: 20% - 95%. Атмосферное давление: 70 – 106кПа. Адаптер электропитания; Вход 100~240В, 50~60Гц, 1.2A выход 18В, 2.5A, Защита от нарушения энергоснабжения. Батарея: Литиевая батарея CR 2032 3В, Измерение СРЭ Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса. Частота ультразвука: 1.0 МГц, Мощность ультразвука: <10мВ/cм2. Метод обнаружения СРЭ: Авто корреляция. Амплитуда измерения: 50 ~ 240 ударов в минуту (уд/мин). Точность СРЭ: ±1 уд/мин сверх нормальной амплитуды СРЭ, Измерение МС Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком. Частотная характеристика: Постоянный ток ~ 0.5 Гц. Эмбриональное Измерение Перемещения. Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульса. Регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение: 8 (вертикаль)/10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати: 1, 2, 3 см/минуту, Функцию подачи бумаги.Сетка координат на бумаге: Вкл\выкл. Контраст печати: 1, 2. Период авто печати: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Эмбриональное перемещение: Вкл\выкл Внешняя связь RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция) Отчет снятия КТГ (период: 0 - 15 мин 0 сек) Среднее значение базальной ЧСС: 123 уд Количество маточных сокращений (частота): 5/ 20.0/ч Количество Акцелераций (частота): 0/ 0.0/ч Количество Децелераций (частота): 5/ 20.0/ч Поздние Децелерации: 0 Ранние Децелерации: 5 Вариабельные Децелерации: 0 Тахикардия: умеренная (>160уд): 0.0 мин. выраженная (>190уд): 0.0 мин. Брадикардия: умеренная (<110уд) : 0.0 мин. выраженная (<90уд): 0.0 мин. Комплектация: Фетальный монитор – 1шт., Ультразвуковой датчик – 1шт., Датчик маточных сокращений – 1шт., Отметчик режимов – 1шт., Бумага – 2шт., Адаптер и кабель питания – 1шт., Гель – 1шт., Пояса для датчиков – 2шт., | шт | 1 | 1300000