## Лист1
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E Mindray
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | АЛТ (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 26 | 21800 | 566800 | Март | По заявке заказчика
2 | АСТ (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 26 | 21800 | 566800 | Март | По заявке заказчика
3 | Общий билирубин (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 46 | 32300 | 1485800 | Март | По заявке заказчика
4 | Прямой билирубин (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 25 | 32300 | 807500 | Март | По заявке заказчика
5 | Глюкоза (4*40+2*20) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 37 | 18300 | 677100 | Март | По заявке заказчика
6 | Креатинин (2*27+1*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Метод: Саркозиноксидазный. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 51 | 27800 | 1417800 | Март | По заявке заказчика
7 | Мочевина (4*35+2*18) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 37 | 18400 | 680800 | Март | По заявке заказчика
8 | Общий белок 4*40 BS-200E | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. | набор | 25 | 13200 | 330000 | Март | По заявке заказчика
9 | Общий холестерин 4*40 BS-200E | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. | набор | 21 | 24800 | 520800 | Март | По заявке заказчика
10 | Триглицериды (4*40) BS-200E | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. | набор | 6 | 49600 | 297600 | Март | По заявке заказчика
11 | Альфа-Амилаза R1:1*38мл+R2: 1*10мл BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 11 | 32900 | 361900 | Март | По заявке заказчика
12 | Мультикалибратор BS-200E | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | уп | 1 | 135800 | 135800 | Март | По заявке заказчика
13 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1,6*5мл BS-200E | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | уп | 4 | 152400 | 609600 | Март | По заявке заказчика
14 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2,6*5мл BS-200E | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | уп | 4 | 180400 | 721600 | Март | По заявке заказчика
15 | Моющий р-р детергент СД-80 BS-200E | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | фл | 29 | 36400 | 1055600 | Март | По заявке заказчика
16 | Мочевая кислота (4*40+2*20) BS-200E | Двухкомпонентный набор реагентов для определения мочевой кислоты. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 6 | 27800 | 166800 | Март | По заявке заказчика
17 | Щелочная фостазаR1 4*35мл+R2 2*18 +BB21 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 6 | 16800 | 100800 | Март | По заявке заказчика
18 | Железо с калибратором и контролем R1:2*40мл+ R2: 1*16мл+ Calibrator 1*1,5мл+Control 1*5мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения железо. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 5 | 43000 | 215000 | Март | По заявке заказчика
19 | Гамма- Глутамилтрасфераза R1: 4*35мл +R2: 2*18мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Гамм-Глутамитрансфераза. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. | набор | 3 | 31000 | 93000 | Март | По заявке заказчика
20 | Альбумин 4*40мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения альбумина. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи | набор | 4 | 13700 | 54800 | Март | По заявке заказчика
21 | ЛПНП- Липопротеиды низкой плотности1*40мл, 1*14мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПНП. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи | набор | 25 | 69200 | 1730000 | Март | По заявке заказчика
22 | ЛПВП- Липопротеиды высокой плотности 1*40мл, 1*14мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПВП. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи | набор | 25 | 61200 | 1530000 | Март | По заявке заказчика
23 | Калибровочный стандарт для липидов ApoА, ApoB, HDL-C. LDL-C., RI(5*1ml) | Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровкитестов ApoА, ApoB, HDL-C. LDL-C., определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. Реагент должен быть расфасован в одноразовые флаконы (5 флакона по 1 мл) | набор | 1 | 119000 | 119000 | Март | По заявке заказчика
24 | С-реактивный белок (СРБ) 1*40ML +1*10ML, для автоматического биохимического анализатора | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови. R1-4x40ml, R2-1x10ml флаконах. *(СРБ) (Метод нефелометрии). 120 опр. для автоматического биохимического анализатора | набор | 10 | 42800 | 428000 | Март | По заявке заказчика
25 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) для автоматического биохимического анализатора | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. 5 флаконов для автоматического биохимического анализатора | набор | 1 | 138200 | 138200 | Март | По заявке заказчика
26 | Антистрептолизина 0 с калибратором (R1 1*40мл) (R2 1*40мл) (ASO) для автоматического биохимического анализатора | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором в сыворотке крови. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 240 опр. для автоматического биохимического анализатора | набор | 10 | 155500 | 1555000 | Март | По заявке заказчика
27 | Ревматоидный Фактор II (1*40мл+1*11мл) с калибратором (5*0.5мл) для автоматического биохимического анализатора | Набор для определения Ревматоидный фактор II с калибратором в сыворотке крови . R1 1×40 mL + R2 1×15 mL в оригинальных флаконах. 200 опр. для автоматического биохимического анализатора | набор | 10 | 130700 | 1307000 | Март | По заявке заказчика
28 | Триплконтроль (L:3*1мл+H:3*1мл) для автоматического биохимического анализатора | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки. 3 флакона для автоматического биохимического анализатора | набор | 1 | 248700 | 248700 | Март | По заявке заказчика