## Лист1
Изделий медицинского назначения
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Электроды для ХМ ЭКГ № 50 | Электрод для длительного мониторирования, содержит твердый гель, обладает высокой проводящей способностью. Основа — нетканая. Контактная поверхность покрыта Ag/AgCI (серебро/хлорид серебра). Соединение кнопочного типа, нержавеющая сталь. Размер 55 мм. В упаковке 50 штук | шт | 100 | 1500 | 150000 | Сентябрь | По заявке заказчика
2 | Термоконтейнер для транспортировки вакцин с датчиком температуры с дисплеем и хладоэлементами | Материал исполнения: беспористый полипропилен. Стенки термобокса заполнены полистиролом, Оснащение: замочная система в виде пластиковой защелки, ручка для удобной переноски, датчик температуры с дисплеем Объем: 10 л толщина стенок 2,2 см | шт | 6 | 62500 | 375000 | Сентябрь | По заявке заказчика
3 | Пробная оправа | Диапазон изменение межцентрового расстояния между центрами левой и правой пробных линз составляет от 48 до 80 мм. Количество обойм с пробными очковыми линзами и необходимыми элементами, устанавливаемых в линзодержатель пробной оправы – до 4 штук. Заушники телескопические, диапазон их регулировки – не менее 35 мм. Переносица телескопическая с регулировкой вперед-назад, вниз-вверх. Диапазон перемещения переносицы вверх-вниз – не менее 15 мм. Диапазон перемещения переносицы вперед-назад – не менее 20 град. Для повышения точности подбора очков и комфортности пациента ОПУ-01 позволяем менять длину заушников и их наклон, а также наклон и положение по высоте носоупора. Максимальная длина заушника – 135мм. Габаритные размеры оправы, не более, мм: 165х75х58. | шт | 1 | 5500 | 5500 | Сентябрь | По заявке заказчика
4 | Пробные линзы- цилиндрические (-0,75 д) | Материал линзы: стекло Материал ободка: металл Цвет ободка: серебряный Диоптрии: цилиндрические линзы - ±0.12 ~ ±6.0 D Размер: наружный диаметр - 38 мм, внутренний диаметр - 36.5 мм Класс качества: 1 (высший) | шт | 2 | 2500 | 5000 | Сентябрь | По заявке заказчика
5 | Пробные линзы- сферические (-0,5д) | Материал линзы: стекло Материал ободка: металл Цвет ободка: серебряный Диоптрии: сферические линзы - ±0,12 ~ ±20,00 D, Размер: наружный диаметр - 38 мм, внутренний диаметр - 36.5 мм Класс качества: 1 (высший) | шт | 1 | 2500 | 2500 | Сентябрь | По заявке заказчика
6 | Копье для удаления инородного тела из роговицы | Скребок-копьё для удаления инородных тел роговицы. Материал: рабочая часть - нержавеющая сталь ручка - титан. пикообразная рабочая часть шириной 1,4 мм, длиной 4 мм общая длина 123 мм. | шт | 1 | 6500 | 6500 | Сентябрь | По заявке заказчика
7 | Налобный осветитель Optic SHL-5 Lite (регулировка диаметра пятна) | Технические характеристики: Световой поток:от 0 до 50 000 лк Непрерывное время работы: до 5 час. Мощность светодиода: 3 Вт Срок службы светодиода: 50 000 час. Вес осветителя с аккумулятором: 230 гр. Комплектация: Светодиодный осветитель (на ободе):1 шт. Сетевой адаптер:1 шт. Аккумулятор:1 шт. Короб упаковочный:1 шт. | шт | 1 | 227000 | 227000 | Сентябрь | По заявке заказчика
8 | Олива оториноларингологическая носа(для промывания носа и продувания слуховых труб) одноразового применения, пластиковые, стерильные № 80 размер -14 | Материал для изготовления оливы, полимерный материал, длина не более 100 мм, диаметр оливы для ребенка 14 мм | шт | 2 | 7000 | 14000 | Сентябрь | По заявке заказчика
9 | Олива оториноларингологическая носа(для промывания носа и продувания слуховых труб) одноразового применения,пластиковые,стерильные № 80 размер -16 | Материал для изготовления оливы, полимерный материал, длина не более 100 мм, диаметр оливы для взрослого 16 мм | шт | 2 | 7500 | 15000 | Сентябрь | По заявке заказчика
10 | Воронки ушные одноразовые 2,5мм (100 шт\уп), черные, 01.71112.001 KaWe | Характеристика: цвет –черный, диаметр 2,5 мм, тип –одноразовый , бренд- KaWe | уп | 5 | 4500 | 22500 | Сентябрь | По заявке заказчика
11 | Воронки ушные одноразовые 4,0мм (100 шт\уп), серые, 01.71222.001 KaWe | Характеристика: цвет –серый, диаметр 4,0 мм, тип –одноразовый , бренд- KaWe | уп | 2 | 4000 | 8000 | Сентябрь | По заявке заказчика
12 | Пинцет ушной штыковидный, анатомический, 140х1,5 мм, | ушной пинцет, бранши которого имеют двойной изгиб по ребру в виде штыка для улучшения обзора при манипуляциях в наружном слуховом проходе. Длина- 140мм. Ширина- 1,5 мм | уп | 5 | 11500 | 57500 | Сентябрь | По заявке заказчика
13 | Презерватив латексный для УЗИ | Материал: натуральный латекс Длина: не менее 190 мм Толщина: 0,05-0,09 мм Ширина: 42±2 мм Диаметр: 28 мм Малоопудренные, с гладкой поверхностью, без смазки. Легко надеваются на датчик, не соскальзывают и не образуют складок | шт | 2000 | 29 | 58000 | Сентябрь | По заявке заказчика
14 | Планшет П-50 д/определения группы крови (белые пластиковый) | Пластиковый планшет 190х290 мм на 50 лунок для определения групп крови и проведения иммунологических проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации серологического анализ | шт | 2000 | 2350 | 4700000 | Сентябрь | По заявке заказчика
15 | Пластиковые пипетки Пастера 1мл №200 | Пластиковые пипетки Пастера 1мл- мягкие одноразовые градуированные полиэтиленовые пипетки с тонким острым носиком и резервуаром -грушей | уп | 5 | 5500 | 27500 | Сентябрь | По заявке заказчика
16 | Экспресс тест для определения сифилиса Treponema pallidum №25 | Современный одноэтапный быстрый иммунохроматографический тест для качественного выявления антител к антигену Treponema Pallidum в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Чувствительность: 99,5% Специфичность: 100% Быстрый тест используется для получения качественных визуальных результатов. Предназначен для профессионального использования. Реагенты и материалы: • тест-кассета в индивидуальной упаковке • буферный раствор • одноразовая пипетка • инструкция | уп | 1 | 25000 | 25000 | Сентябрь | По заявке заказчика
17 | Пробирка Видаля ПВБ | Марка стеклаНС Высота, мм-80 Наружный диаметр,0,5 мм-10 | шт | 100 | 50 | 5000 | Сентябрь | По заявке заказчика
18 | Пулпатек | Рентгенконтрастный нерезорбируемый препарат для простого и быстрого лечения путем пульпотомии живых моляров, как постоянных, так и временных. | уп | 27000 | 6 | 162000 | Сентябрь | По заявке заказчика
19 | Бор алмазный стоматологический для трубинного наконечника с гальваническим соединением зерна к корпусу инструмента Боры (шарик на длинной ножке- средний)- абразивность-зеленый цвет | Материал Алмаз. Диаметр 1,2 Цвет маркировки Зеленый. Абразивность /Зернистость Крупная. Форма Шарик на длинной ножке, | шт | 350 | 100 | 35000 | Сентябрь | По заявке заказчика
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

## Лист2
Изделий медицинского назначения
Об №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Кол-во | ТОО АимПЛЮМ 22.08.23 11:00 | ТОО ФармАЛЯнс 22.08.23.14:27 | ТОО SIVITAL 23.08.23 10:230 | ТОО Малика Фарм 23.08.23.11:27 | ТОО Алянс АА 23.08.23.14:20
1 | Стоматологический лоток | 20
2 | Стоматологический пинцет | 20
3 | Стоматологическая гладилка ( штопфер большой №3) | 20
4 | Стоматологический карпульный шприц | 20
5 | Стоматологический Эндобокс | 2
6 | Пластиковый контейнер для замачивания боров | 2
7 | Бор алмазный стоматологический для трубинного наконечника с гальваническим соединением зерна к корпусу инструмента Боры (шарик на длинной ножке- средний)- абразивность-зеленый цвет | 100
8 | Экран защитный для лица + сменные экраны | 2
9 | Стоматологический экскаватор | 20
10 | Иглы карпульные стерильные однократного применения SPIDENT NOP размером: 30G(0.3 х 12 мм) № 100 | 10
11 | Капрамин | 1
12 | Апппппликаторы МУЛЬТИ – БРАШ размер 1,5 мм.№ 100 | 10
13 | Base it - жидкотекучий прокладочный материал | 6
14 | Беллак | 2
15 | Металические матрицы с матрицодержателем - ассорти 1.310 | 10
16 | Эндолинейка | 2
17 | Пульпоэкстрактор короткий №100 | 10
18 | Эндодонтические иглы 30*25 мм | 10
19 | ABSORBENT PAPER POINTS ассорти | 20
20 | Белодез | 10
21 | Крезодент жикдкость (5мл) ВладМиВа | 2
22 | Паста «Крезодент-ВладМиВа» | 2
23 | РЕЗОДЕНТ «ВладМиВа»/10 г + 5 мл +5 мл | 2
24 | К-FILES №15 МАНИ (25ММ) | 5
25 | К-FILES №20(25ММ) | 5
26 | К- №25(25ММ FILES) | 5
27 | К-FILES №30(25ММ) | 5
28 | К-FILES №35(25ММ) | 5
29 | К-FILES №40(25ММ) | 5
30 | Одноразовый стоматологический набор | 2000
31 | Diplomat Dental Бутылка для дистиллированной воды для охлаждения инструментов | 1
32 | Голова бутылки охлаждений | 1
33 | Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) | 1
34 | Бумага фильтровальная 20*20см, 1 кг | 30
35 | Карандаши по стеклу красный | 200
36 | Карандаши по стеклу синий | 200
37 | Жгут эластичный на застежке | 100
38 | Презерватив латексный для УЗИ | 2000
39 | RPR- CARBON-DAC Тест на сифилис Аналог кардиолипинового ант 1000 опр | 50